Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна	Хімічний факультет

Спеціальність            Хімія                                           Семестр           8_____

Відділення      ___денне__________			ОКР:    бакалавр

Навчальна дисципліна: 	
Іонні рівноваги в організованих розчинах

ПРИКЛАД ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ, ПЕРЕДБАЧЕННОЇ НАВЧАЛЬНІМ ПЛАНОМ,

за темою: «Графічні методи спектрофотометрії для визначення стехіометричного складу комплексних сполук»

БІЛЕТ № 1

При спектрофотометричному дослідженні складу металокомплексу в мірні колби місткістю 100 мл вносили вказані в таблиці аліквоти розчинів металу та реагенту з однаковими вихідними концентраціями 110-4 моль/л та доводили до мітки дистильованою водою. Результати фотометрування приготовлених розчинів наведено в таблиці:

| Vм, мл | VR, мл | ΔA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 0,140 |
| 2 | 8 | 0,295 |
| 3 | 7 | 0,440 |
| 4 | 6 | 0,540 |
| 5 | 5 | 0,576 |
| 6 | 4 | 0,545 |
| 7 | 3 | 0,444 |
| 8 | 2 | 0,303 |
| 9 | 1 | 0,125 |

Знайти співвідношення стехіометричних коефіцієнтів реакції комплексоутворення. Який метод використали для дослідження? Вказати переваги цього методу.