Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна					Хімічний факультет

Спеціальність     Хімія     								Семестр      6

Відділення      ___денне__________							ОКР:    бакалавр

Навчальна дисципліна

Аналітична хімія

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

Прізвище, ім´я____________________________________________Група_____________________

1. Електрохімічні методи аналізу

1.1. Наважку 0,71695 г аніонної поверхнево-активної речовини розчинили у воді, об’єм розчину довели до 49,75 мл. Визначити вміст додецилсульфату натрію (NaDS, мол. маса 288,38 г/моль) у поверхнево-активній речовині, якщо при потенціометричному осаджуваному титруванні 20,01 мл одержаного розчину розчином 0,0500 моль/л Pb(NO3)2 зі свинець-селективним електродом отримали такі результати (продукт реакціі – осад Pb(DS)2):								(6 б.)

| V(Pb(NO3)2), мл | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, мB | 140,6 | 138,8 | 138,4 | 136,6 | 135,2 | 132,0 | 129,2 | 126,7 |

продовження табл.

| V (Pb(NO3)2), мл | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 11,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E, мB | 124,7 | 122,8 | 121,4 | 120,8 | 119,2 | 116,0 | 113,8 | 113,4 |  |

1.2. Устрій комірки для кулонометричного титрування. Назвіть призначення кожного з елементів комірки. Назвіть відмінності цієї комірки від комірок, що застосовуються в потенціометрії та полярографії.													(3 б.)

1.3. Вольтамперометрія: що є аналітичним сигналом у методі полярографії? Охарактеризуйте дифузійний, міграційний, залишковий струм та градуювальну характеристику вольтамперометрії. Які переваги та недоліки має ртутний краплинний електрод?						(3 б.)

2. Атомна спектроскопія

2.1. При непрямому атомно-емісійному визначенні первинних амідів пробу, що аналізують, масою 2,00 г обробили сумішшю Br2 і Ba(OH)2. Осад BaCO3, що виділився в наслідок реакції:

RCONH2 + 2Ba(OH)2 + Br2 ↔ RNH2+ BaCO3↓ + BaBr2 + H2O, відфільтрували та розчинили в 100 мл розведеної нітратної кислоти. Отриманий розчин впорснули у полум’я пальника атомно-емісійного спектрометра. Обчисліть вміст (мг/г) ацетаміду (М=59,07 г/моль) в пробі за наступними даними:

сВа, мкмоль/мл		0	5,0	    10,0		15,0	        х

І, у.е.		0,3	17,8	    34,3		51,3	      24,0 			(5 б.)

2.2. Джерела похибок в атомно-абсорбційному аналізі. Вплив матриці об'єкту аналізу (приклади). Засоби усунення похибок										(3 б.)

3. Молекулярна спектроскопія

3.1. Флуориметричне визначення пеніциліну базується на утворенні продукту його конденсації з 2-метокси-6-хлор-9-(β-аміноетил)-аміноакридином; опромінення продукту УФ-світлом при 365 нм викликає жовту люмінесценцію. Визначаючи пеніцилін у біологічній рідині, 10,00 мл її обробили відповідним способом. Люмінесценцію одержаного розчину виміряли при 540 нм за допомогою детектора, сигнал якого реєстрували у показаннях сили струму; при цьому одержано значення 28,78 мкА. „Холоста” проба, що не містить пеніциліну, дає сигнал, що дорівнює 9,13 мкА. Два різних стандартних розчини, що містили 0,625 мкг і 1,500 мкг пеніциліну в 10,00 мл, давали сигнали 18,89 та 32,54 мкА відповідно. Обчислити масову концентрацію (мкг/мл) пеніциліну в біологічній рідині. 					(6 б.)

3.2. Молекулярна абсорбційна спектрометрія: причини відхилень від основного закону світлопоглинання. Оптимальний діапазон поглинання (відповідь обгрунтуйте). Як використують спектрофотометрію для аналізу багатокомпонентних систем?					(4 б.)

4. Хроматографічні та кінетичні методі аналізу

4.1. Розрахуйте масову частку компонентів газової суміші за наступними даними:		(6 б.)

| Газ | Пропан | Бутан | Циклобутан | Пентан | Гексан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висота піку, мм | 6 | 15 | 23 | 10 | 40 |
| Полуширина піку, мм | 5.6 | 8.1 | 3.2 | 4.3 | 5.3 |
| Поправочний коефіцієнт | 0.63 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 1.12 |

4.2. Які температурні режими газохроматографічного аналізу вам відомі? Які переваги дає програмування температури в газовій хроматографії?						(4 б.)

Затверджено на засіданні кафедри хімічної метрології. 		Протокол № __  від _______.

Зав. кафедри                                Юрченко О.І.		 Лектори         Викладачі кафедри