Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра хімічної метрології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

___________________________

“______”_______________20___ р.

- РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою та рентгенофлуоресцентний аналіз

За напрямом підготовки 040101 "хімія"

для спеціальностей 7. 04010101 "хімія" та 8. 04010101 "хімія"

Хімічного факультету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою та рентгенофлуоресцентний аналіз» для студентів за напрямом підготовки 040101 "хімія" для спеціальностей 7. 04010101 "хімія" та 8. 04010101 "хімія"

Розробники: Бєліков Костянтин Миколайович, к.х.н., доцент кафедри хімічної метрології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хімічної метрології

Протокол №     від  “     ”  		2013 р.

Завідувач кафедри	_______________________ Юрченко О.І.

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією хімічного факультету

Протокол №     від  «   »           2013 р.

“_____”________________20__ р.

Голова     _______________________		Юрченко О.І.

- Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
| --- | --- | --- |
| Кількість кредитів — 5 | Галузь знань 0401 «Природничі науки» | денна форма навчання за вибором |
| Модулів — 2 | Напрям підготовки 040101 "хімія" Спеціальність 7. 04010101 "хімія" та 8. 04010101 "хімія" | Рік підготовки: V -й |
|  |  | Семестр 9 -й |
| Загальна кількість годин — 178 |  |  |
|  |  | Лекції 36 год. |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 8 самостійної роботи студента – 7 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, спеціаліст |  |
|  |  | Лабораторні 36 год. |
|  |  | Самостійна робота 106 год. |
|  |  | Вид контролю: екзамен |

- Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: навчити студентів використовувати комплекс теоретичних засад та експериментальних засобів для проведення атомно-емісійного з індуктивно-зв’язаною плазмою та рентгенофлуоресцентного аналізів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні засади та принципи вищевказаних методів аналізу; основні вузли аналітичного обладнання; типові характеристики сучасних атомно-емісійних та рентгенофлуоресцентних спектрометрів; методологію підготовки проб та проведення вимірювань; методи оцінки метрологічних характеристик методик аналізу.

вміти: в залежності від природи зразку, показника, що треба визначити, обрати відповідний метод аналізу, провести підготовку проб та виконати якісний та кількісний аналіз.

- Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Лекції

Тема 1.1. Рентгенофлуоресцентний аналіз. Збудження рентгенівських спектрів. Тормозне рентгенівське випромінювання. Характеристичне випромінювання. Закон Мозлі.

Тема 1.2. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною. Дифракція на монокристалах. Закон Брегга-Вульфа.

Тема 1.3. Інтенсивність рентгенівської флуоресценції. Матричні ефекти. Вплив гранулометричного складу і стану поверхні зразків на аналітичний сигнал.

Тема 1.4. Апаратурне забезпечення рентгенофлуоресцентного аналізу. Спектрометри з хвилевою та енергетичною дисперсією.

Тема 1.5. Різновиди рентгенофлуоресцентного аналізу.

Тема 1.6. Підготовка проб.

Тема 1.7. Кількісний рентгенофлуоресцентний аналіз. Застосування зовнішніх і внутрішніх стандартів. Фізичні моделі та рівняння зв’язку в рентгенофлуоресцентному аналізі.

Тема 1.8. Основні джерела похибок та метрологічні характеристики методик рентгенофлуоресцентного аналізу. Приклади застосування рентгенофлуоресцентного аналізу.

Модуль 1. Лабораторні заняття

Тема 1.9. Пробопідготовка рідких та твердих проб до рентгенофлуоресцентного аналізу.

Тема 1.10. Якісний аналіз методами рентгенофлуоресцентної спектрометрії з хвильовою та енергетичною дисперсією.

Тема 1.11. Аналіз металевих сплавів.

Тема 1.12. Аналіз оксидних матеріалів.

Модуль 2. Лекції

Тема 2.1. Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP-AES). Історія розвитку.  Формування аналітичного сигналу. Характеристики спектральних ліній.

Тема 2.2. Апаратурне забезпечення методу.

Тема 2.3. Аналітичні характеристики методу.

Тема 2.4. Спектральні та неспектральні впливи на аналітичний сигнал.

Тема 2.5. Пробопідготовка для ICP-AES.

Тема 2.6. Кількісний аналіз методом ICP-AES. Способи корекції заважаючи впливів.

Тема 2.7. Приклади застосування ICP-AES.

Модуль 2. Лабораторні заняття

Тема 2.8. Приготування багатоелементних стандартних розчинів.

Тема 2.9. Мікрохвильова підготовка проб.

Тема 2.10. Багатоелементний аналіз водних розчинів.

- Структура навчальної дисципліни

| Модулі і теми | Кількість годин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Денна форма |  |  |  |  |  |
|  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  | л | п | лаб | інд | ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Модуль 1 – лекції |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
| Тема 1.2 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
| Тема 1.3 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
| Тема 1.4 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
| Тема 1.5 | 8 | 2 |  |  |  | 6 |
| Тема 1.6 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
| Тема 1.7 | 10 | 4 |  |  |  | 6 |
| Тема 1.8 | 6 | 2 |  |  |  | 5 |
| Разом | 54 | 18 |  |  |  | 37 |
| Модуль 1 – лабораторні заняття |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9 | 8 |  |  | 6 |  | 4 |
| Тема 1.10 | 8 |  |  | 4 |  | 4 |
| Тема 1.11 | 8 |  |  | 4 |  | 4 |
| Тема 1.12 | 8 |  |  | 4 |  | 4 |
| Разом | 32 |  |  | 18 |  | 16 |
| Разом за модулем 1 | 86 | 16 |  | 18 |  | 53 |
| Модуль 2 – лекції |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 | 10 | 4 |  |  |  | 6 |
| Тема 2.2 | 12 | 4 |  |  |  | 8 |
| Тема 2.3 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
| Тема 2.4 | 8 | 2 |  |  |  | 6 |
| Тема 2.5 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
| Тема 2.6 | 8 | 2 |  |  |  | 5 |
| Тема 2.7 | 6 | 2 |  |  |  | 4 |
| Разом | 56 | 18 |  |  |  | 37 |
| Модуль 2 – лабораторні заняття |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.8 |  |  |  | 4 |  | 4 |
| Тема 2.9 |  |  |  | 6 |  | 4 |
| Тема 2.10 |  |  |  | 8 |  | 8 |
| Разом | 32 |  |  | 18 |  | 16 |
| Разом за модулем 2 | 9 | 18 |  | 18 |  | 53 |
| - Усього годин | 178 | 36 |  | 36 |  | 106 |

- Теми лабораторних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль 1 |  |
| 1.9 | Пробопідготовка рідких та твердих проб до рентгенофлуоресцентного аналізу. | 4 |
| 1.10 | Якісний аналіз методами рентгенофлуоресцентної спектрометрії з хвильовою та енергетичною дисперсією. | 4 |
| 1.11 | Аналіз металевих сплавів. | 4 |
| 1.12 | Аналіз оксидних матеріалів. | 4 |
|  | Модуль 2 |  |
| 2.8 | Приготування багатоелементних стандартних розчинів. | 4 |
| 2.9 | Мікрохвильова підготовка проб. | 4 |
| 2.10 | Багатоелементний аналіз водних розчинів. | 8 |

6. Самостійна робота

| Назва теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- |
|  | ср | пір |
| Модуль 1 |  |  |
| Тема 1.1. Рентгенофлуоресцентний аналіз. Збудження рентгенівських спектрів. Тормозне рентгенівське випромінювання. Характеристичне випромінювання. Закон Мозлі. | 4 |  |
| Тема 1.2. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною. Дифракція на монокристалах. Закон Брегга-Вульфа. | 4 |  |
| Тема 1.3. Інтенсивність рентгенівської флуоресценції. Матричні ефекти. Вплив гранулометричного складу і стану поверхні зразків на аналітичний сигнал. | 4 |  |
| Тема 1.4. Апаратурне забезпечення рентгенофлуоресцентного аналізу. Спектрометри з хвилевою та енергетичною дисперсією. | 4 |  |
| Тема 1.5. Різновиди рентгенофлуоресцентного аналізу. | 6 |  |
| Тема 1.6. Підготовка проб. | 4 |  |
| Тема 1.7. Кількісний рентгенофлуоресцентний аналіз. Застосування зовнішніх і внутрішніх стандартів. Фізичні моделі та рівняння зв’язку в рентгенофлуоресцентному аналізі. | 6 |  |
| Тема 1.8. Основні джерела похибок та метрологічні характеристики методик рентгенофлуоресцентного аналізу. Приклади застосування рентгенофлуоресцентного аналізу. | 4 |  |
| Тема 1.9. Пробопідготовка рідких та твердих проб до рентгенофлуоресцентного аналізу. | 4 |  |
| Тема 1.10. Якісний аналіз методами рентгенофлуоресцентної спектрометрії з хвильовою та енергетичною дисперсією. | 4 |  |
| Тема 1.11. Аналіз металевих сплавів. | 4 |  |
| Тема 1.12. Аналіз оксидних матеріалів. | 4 |  |
| Модуль 2 |  |  |
| Тема 2.1. Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP-AES). Історія розвитку. Формування аналітичного сигналу. Характеристики спектральних ліній. | 4 |  |
| Тема 2.2. Апаратурне забезпечення методу. | 8 |  |
| Тема 2.3. Аналітичні характеристики методу. | 4 |  |
| Тема 2.4. Спектральні та неспектральні впливи на аналітичний сигнал. | 6 |  |
| Тема 2.5. Пробопідготовка для ICP-AES. | 4 |  |
| Тема 2.6. Кількісний аналіз методом ICP-AES. Способи корекції заважаючи впливів. | 6 |  |
| Тема 2.7. Приклади застосування ICP-AES. | 4 |  |
| Тема 2.8. Приготування багатоелементних стандартних розчинів. | 4 |  |
| Тема 2.9. Мікрохвильова підготовка проб. | 4 |  |
| Тема 2.10. Багатоелементний аналіз водних розчинів. | 8 |  |

7. Методи навчання

Лекції, виконання лабораторних робіт, самостійна робота.

8. Методи контролю

Захист лабораторних робіт, екзамен.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |  |  |  | Підсумковий семестровий контроль (екзамен) | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1 | Модуль 1 |  |  |  |  |  | 40 | 100 |
| Теми 1.1—1.8 | Т 1.9 | Т 1.10 |  | Т 1.11 |  | Т 1.12 |  |  |
|  | 5 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| Модуль 2 | Модуль 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теми 2.1—2.7 | Т 2.8 |  | Т 2.9 |  | Т 2.10 |  |  |  |
|  | 10 |  | 5 |  | 10 |  |  |  |

Для зарахування лабораторних занять студент має набрати не менше, ніж 50% балів за кожною з тем 1.9—1.12 і 2.18—2.10. Для допуску до підсумкового семестрового контролю студент повинен виконати всі лабораторні роботи, їх захистити і набрати не менше 30 балів.

Шкала оцінювання

| Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
| 90 – 100 | А | відмінно |
| 80-89 | В | добре |
| 70-79 | С |  |
| 60-69 | D | задовільно |
| 50-59 | Е |  |
| 1-49 | FX | незадовільно |

10. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни.

2. Навчальні посібники, монографії, наукові статті.

3. Описи лабораторних робіт.

11. Рекомендована література

Модуль 1

Базова

- Рентгенофлуоресцентный анализ. Применение в заводских лабораториях. Сб. научных трудов: Пер. с нем. / Под ред. Х. Эрхардта.– М.: Металлургия, 1985. – 256 с.

- Лосев Н.Ф., Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального флуоресцентного анализа. – М.: Химия, 1982. – 282 с.

- Афонин В.П., Гуничева Т.Н., Пискунова Л.Ф. Рентгенофлуоресцентный силикатный анализ. – Новосибирск: Наука, 1984. – 227 с.

- Жуковский А.Н., Пшеничный Г.А., Мейер А.В. Высокочувствительный рентгенофлуоресцентный анализ с полупроводниковыми детекторами. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.

Допоміжна

- Блохин М.А., Швейцер И.Г. Рентгеноспектральный справочник. – М.: Наука, 1982. – 374 с.

- Бердиков В.В., Иохин Б.С., Григорьев О.И., Буров В.П., Стовбур В.И. Снижение предела обнаружения тяжелых элементов в рентгенофлуоресцентном анализе // Прикладная ядерная спектроскопия. – 1983. – № 12. – С. 139-142.

- Streli C., Wobrauschek P., Ladisich W., Rieder R., Ainginder H. Total reflection X-ray fluorescence analysis of light elements  under various exitation conditions // X-ray Spectrom. – 1995. – Vol. 24, № 3. – P. 137-142.

- Belikov K. N., Blank A.B., Shevtsov N.I., Morgunov E.I. Application of energy-dispersive X-ray fluorescence spectroscopy in the production of inorganic functional materials // Functional materials. – 1999. –Т. 6, № 1. – P.139-142.

- Загородний В.В. Влияние физико-механических характеристик порошковых материалов на интенсивность рентгеновских флуоресцентных спектров элементов // Журн. аналит. химии. – 1992. – Т. 47, №8. – С. 1428-1438.

- Калинин Б.Д., Плотников Р.И. Рентгенофлуоресцентный анализ следов вещества // Завод. Лаб. – 1998. – Т.64, № 2. – С. 16-24.

- Беликов К.Н., Шевцов Н.И., Бланк А.Б. Рентгенофлуоресцентное определение подвижных форм токсичных элементов в луговых черноземах // Журн. аналит. химии. – 1997. – Т.52, № 8. – С. 872-875.

- Mirenskaya I.I., Shevtsov N.I., Blank A.B., Belikov K.N. X-ray fluorescence analysis of multicomponent oxide materials: Accuracy control // Journal of alloys and compounds. – 1999. – Vol. 286. – P. 76-79.

Модуль 2

Базова

- Чудинов Э.Г. Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Сер. аналитическая химия. – 1990. -  2. -251 с.

- Чудинов Э.Г., Варванина Г.В. Журн. аналит. химии. 1989. 44. № 5. С. 814-826.

- К.Н.Беликов, Л.И.Михайлова, Н.И.Шевцов, А.Б.Бланк. Особенности определения микропримесей в неорганических материалах методом ICP-AES // Вестник Харьковского национального университета. 2003. № 596. Химия. Вып. 10(33), с. 99-105

- http://www.mrfn.org/ucsb/chem/icp.pdf

Допоміжна

- Золотов Ю.А., Цизин Г.И., Дмитриенко С.Г., Моросанова Е.И. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов из растворов: применение в неорганическом анализе. — М.: Наука, 2007. — 320 с.

- Москвин Л.Н., Царицына Л.Г.. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. — Л.: Химия, 1991. — 256 с.

- Унифицированные методы исследования качества вод. Тестовые методы анализа вод. Под ред. Кравченко М.С., Осыка В.Ф. — М., 1990. — 120 с.

- Пантелеев Г.П., Цизин Г.И., Формановский А.А., Старшинова Н.П., Седых Э.М., Кузьмин Н.М., Золотов Ю.А. Сорбционно-атомно-эмиссионное (с индуктивно-связанной  плазмой) определение металлов в высокоминерализованных природных водах // Журн. аналит. химии. – 1991. – T. 46, № 2. – C. 355-360.

- К.Н. Беликов, Н.Н. Гребенюк, Т.В. Друзенко, Е.П. Кисиль, Л.И. Беликова. Микроволновое разложение образцов органического происхождения при определении,примесей методами атомно-абсорбционной спектрометрии, атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и инверсионной вольтамперометрии // Вопросы химии и химической технологии, № 3, 2005, С. 9-12.

- Дерфель К.. Статистика в аналитической химии. — М.: Мир, 1994. — 268 с.