Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра хімічної метрології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

___________________________

“______”_____________20  __ р.

# Програма навчальної дисципліни

Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою та рентгенофлуоресцентний аналіз

напряму підготовки 6.040101 хімія

для спеціальності 8.070301 хімія

спеціалізації «Аналітична хімія і хімічна метрологія»

хімічного факультету

2015 / 2016 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою хімічного факультету 27 серпня 2015 року, протокол № __

Зі змінами та доповненнями затверджено Вченою радою хімічного факультету 25 вересня 2015 року, протокол № __

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Бєліков Костянтин Миколайович, к.х.н., доцент кафедри хімічної метрології

Програму схвалено на засіданні кафедри хімічної метрології

Протокол від “____”________________2015 року №

Завідувач кафедри хімічної метрології

_______________________ О.І. Юрченко

(підпис)

Програму погоджено методичною комісією хімічного факультету

Протокол від “____”________________2015 року № ___

Голова методичної комісії хімічного факультету

_______________________ О.І. Юрченко

(підпис)

Вступ

Програма навчальної дисципліни «Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою та рентгенофлуоресцентний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки

магістра хімії

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму 040101 – «Хімія»

спеціальності

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є

теоретичні основи методів атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно-зв’язаною плазмою та рентгенофлуоресцентної спектроскопії, умови та методологія їх застосування для аналізу об’єктів різного походження.

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Лекції (Теми 1-15)

2. Лабораторні заняття (Теми 16-21)

### 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є

навчити студентів використовувати комплекс теоретичних засад та експериментальних засобів для проведення атомно-емісійного з індуктивно-зв’язаною плазмою та рентгенофлуоресцентного аналізів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є

вивчення теоретичних основ та принципів, на яких базуються вищевказані методів аналізу; засвоєння методології підготовки проб та проведення вимірювань, методів оцінки метрологічних характеристик методик аналізу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

знати основні вузли відповідного аналітичного обладнання; типові характеристики сучасних атомно-емісійних та рентгенофлуоресцентних спектрометрів; набути навичок практичної роботи на атомно-емісійному спектрометрі з індуктивно-зв’заною плазмою та рентгенофлуоресцентних спектрометрах з хвильовою та енергетичною дисперсіями.

# 1. Опис навчальної дисципліни

| Найменування показника | Галузь знань (предметна область), напрям, спеціальність, рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |  |
| Кількість кредитів – 7 | Галузь знань (предметна область) 0401 - "Природничі науки" Напрям: 040101 – «Хімія» Спеціальність: 8.04010101 – «Хімія» Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістр | Нормативна / за вибором студента |  |  |
|  |  | Рік підготовки |  |  |
|  |  | 1(5)-й | 1(5)-й |  |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) |  | Семестр |  |  |
| Загальна кількість годин |  | 1(9)-й | 1(9)-й |  |
|  |  | Лекції |  |  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента – |  | 36 год. | 12 год. |  |
|  |  | Практичні, семінарські |  |  |
|  |  | Лабораторні |  |  |
|  |  | 36 год. | 12 год. |  |
|  |  | Самостійна робота |  |  |
|  |  | 138 год. | 186 год. |  |
|  |  | Індивідуальні завдання: |  |  |
|  |  | Вид контролю: |  |  |
|  |  | екзамен |  | екзамен |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 52,2 %

для заочної форми навчання –  14,5 %

- Програма навчальної дисципліни

### Розділ 1. Лекції

### Тема 1. Рентгенівські спектри. Збудження рентгенівських спектрів. Тормозне рентгенівське випромінювання. Характеристичне випромінювання. Закон Мозлі.

### Тема 2. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною.Основні типи взаємодії рентгенівського випромінювання з речовиної. Дифракція на монокристалах. Закон Брегга-Вульфа.

Тема 3. Інтенсивність рентгенівської флуоресценції. Фактори, що впливають на інтенсивність рентгенівської флуоресценції. Матричні ефекти. Вплив гранулометричного складу і стану поверхні зразків на аналітичний сигнал.

Тема 4. Апаратурне забезпечення рентгенофлуоресцентного аналізу. Принципи роботи спектрометрів з хвилевою та енергетичною дисперсією.

Тема 5. Різновиди рентгенофлуоресцентного аналізу.Спектрометри із вторинними мішенями, з повним внутрішнім відбиттям, поляризацією рентгенівського випромінювання.

Тема 6. Підготовка проб до рентгенофлуоресцентного аналізу. Пробопідготовка рідких та твердих проб до рентгенофлуоресцентного аналізу.

Тема 7. Кількісний рентгенофлуоресцентний аналіз. Застосування зовнішніх і внутрішніх стандартів. Фізичні моделі та рівняння зв’язку в рентгенофлуоресцентному аналізі.

Тема 8. Практичні питання застосування рентгенофлуоресцентного аналізу. Основні джерела похибок та метрологічні характеристики методик рентгенофлуоресцентного аналізу. Приклади застосування рентгенофлуоресцентного аналізу.

### Тема 9. Фізичні основи методу. Історія розвитку.  Формування аналітичного сигналу. Характеристики спектральних ліній.

### Тема 10. Апаратурне забезпечення методу. Основні узли спектрометрів та принципи їх роботи.

Тема 11. Аналітичні характеристики методу. Елементи, що виначаються методом ICP-AES. Лінійний динамічний діапазон, типові межі виявлення елементів.

Тема 12. Фактори впливу на аналітичний сигнал. Спектральні та неспектральні впливи на аналітичний сигнал. Методи їх врахування та усунення.

Тема 13. Пробопідготовка для ICP-AES.Види проб, що аналізують. Методи переведення проб у розчин. Метод генерації гідридів.

Тема 14. Кількісний аналіз методом ICP-AES. Побудова градуювальних залежностей. Способи підвищення правильності аналізу.

Тема 15. Галузь застосування ICP-AES. Приклади застосування методу. Нормативна документація.

### Розділ 2. Лабораторні заняття

Тема 16.  Пробопідготовка рідких та твердих проб до рентгенофлуоресцентного аналізу.

Тема 17. Якісний аналіз методами рентгенофлуоресцентної спектрометрії з хвильовою та енергетичною дисперсією.

Тема 18. Аналіз металевих сплавів.

Тема 19. Приготування багатоелементних стандартних розчинів.

Тема 20. Мікрохвильова підготовка проб

Тема 21. Багатоелементний аналіз водних розчинів.

3. Структура навчальної дисципліни

| Назви розділів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | денна форма |  |  |  |  |  | заочна форма |  |  |  |  |  |
|  | усього | у тому числі |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  | л | п | лаб. | інд. | с. р. |  | л | п | лаб. | інд. | с. р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Розділ 1. Лекції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Тема 1 | 8 | 2 |  |  |  | 6 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Тема 2 | 8 | 2 |  |  |  | 6 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Тема 3 | 8 | 2 |  |  |  | 6 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Тема 4 | 9 | 2 |  |  |  | 7 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Тема 5 | 8 | 2 |  |  |  | 6 | 8 | – |  |  |  | 8 |
| Тема 6 | 9 | 2 |  |  |  | 7 | 9,5 | 0,5 |  |  |  | 9 |
| Тема 7 | 11 | 4 |  |  |  | 7 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Тема 8 | 9 | 2 |  |  |  | 7 | 9,5 | 0,5 |  |  |  | 9 |
| Тема 9 | 10 | 4 |  |  |  | 6 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Тема 10 | 11 | 4 |  |  |  | 7 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Тема 11 | 8 | 2 |  |  |  | 6 | 9,5 | 0,5 |  |  |  | 9 |
| Тема 12 | 8 | 2 |  |  |  | 6 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Тема 13 | 8 | 2 |  |  |  | 6 | 9,5 | 0,5 |  |  |  | 9 |
| Тема 14 | 9 | 2 |  |  |  | 7 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Тема 15 | 8 | 2 |  |  |  | 6 | 9 | 1 |  |  |  | 8 |
| Разом за розділом 1 | 132 | 36 |  |  |  | 96 | 136 | 12 |  |  |  | 124 |
| Розділ 2. Лабораторні заняття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 16 | 13 |  |  | 6 |  | 7 | 12 | 2 |  |  |  | 10 |
| Тема 17 | 13 |  |  | 6 |  | 7 | 14 | 2 |  |  |  | 12 |
| Тема 18 | 13 |  |  | 6 |  | 7 | 12 | 2 |  |  |  | 10 |
| Тема 19 | 11 |  |  | 4 |  | 7 | 12 | 2 |  |  |  | 10 |
| Тема 20 | 13 |  |  | 6 |  | 7 | 12 | 2 |  |  |  | 10 |
| Тема 21 | 15 |  |  | 8 |  | 7 | 12 | 2 |  |  |  | 10 |
| Разом за розділом 2 | 78 |  |  | 36 |  | 42 | 74 | 12 |  |  |  | 62 |
| #### Усього годин | 210 | 36 |  | 36 |  | 138 | 210 | 24 |  |  |  | 186 |

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| Тема 16 | Пробопідготовка рідких та твердих проб до рентгенофлуоресцентного аналізу | 6 |
| Тема 17 | Якісний аналіз методами рентгенофлуоресцентної спектрометрії з хвильовою та енергетичною дисперсією | 6 |
| Тема 18 | Аналіз металевих сплавів | 6 |
| Тема 19 | Приготування багатоелементних стандартних розчинів. | 4 |
| Тема 20 | Мікрохвильова підготовка проб | 6 |
| Тема 21 | Багатоелементний аналіз водних розчинів. | 8 |

5. Самостійна робота

| № з/п | Назва теми | Кількість годин | Форма контролю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Тема 1 | 6 | опитування |
| 2 | Тема 2 | 6 | опитування |
| 3 | Тема 3 | 6 | опитування |
| 4 | Тема 4 | 7 | опитування |
| 5 | Тема 5 | 6 | опитування |
| 6 | Тема 6 | 7 | опитування |
| 7 | Тема 7 | 7 | опитування |
| 8 | Тема 8 | 7 | опитування |
| 9 | Тема 9 | 6 | опитування |
| 10 | Тема 10 | 7 | опитування |
| 11 | Тема 11 | 6 | опитування |
| 12 | Тема 12 | 6 | опитування |
| 13 | Тема 13 | 6 | опитування |
| 14 | Тема 14 | 7 | опитування |
| 15 | Тема 15 | 6 | опитування |
| 16 | Тема 16 | 7 | допуск до лабораторної роботи |
| 17 | Тема 17 | 7 | допуск до лабораторної роботи |
| 18 | Тема 18 | 7 | допуск до лабораторної роботи |
| 19 | Тема 19 | 7 | допуск до лабораторної роботи |
| 20 | Тема 20 | 7 | допуск до лабораторної роботи |
| 21 | Тема 21 | 7 | допуск до лабораторної роботи |

6. Індивідуальні завдання

7. Методи навчання

Лекції, виконання лабораторних робіт, самостійна робота.

8. Методи контролю

Опитування, допуск до лабораторної роботи, екзамен.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзамену

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |  |  |  | Разом | Екзамен | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1 | Розділ 2 |  |  |  |  |  | 60 | 40 | 100 |
| Теми 1-15 | Т16 | Т17 | Т18 | Т19 | Т20 | Т21 |  |  |  |
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |

Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів.

Шкала оцінювання

| Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру | Оцінка за національною шкалою |  |
| --- | --- | --- |
|  | для екзамену | для заліку |
| 90 – 100 | відмінно | зараховано |
| 70-89 | добре |  |
| 50-69 | задовільно |  |
| 1-49 | незадовільно | не зараховано |

10. Рекомендоване методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни.

2. Навчальні посібники, монографії, наукові статті.

3. Описи лабораторних робіт.

4. Документація до програмного забезпечення аналітичного обладнання.

Базова література

- Рентгенофлуоресцентный анализ. Применение в заводских лабораториях. Сб. научных трудов: Пер. с нем. / Под ред. Х. Эрхардта.– М.: Металлургия, 1985. – 256 с.

- Лосев Н.Ф., Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального флуоресцентного анализа. – М.: Химия, 1982. – 282 с.

- Афонин В.П., Гуничева Т.Н., Пискунова Л.Ф. Рентгенофлуоресцентный силикатный анализ. – Новосибирск: Наука, 1984. – 227 с.

- Жуковский А.Н., Пшеничный Г.А., Мейер А.В. Высокочувствительный рентгенофлуоресцентный анализ с полупроводниковыми детекторами. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.

- Чудинов Э.Г. Итоги науки и техники. ВИНИТИ. Сер. аналитическая химия. – 1990. -  2. -251 с.

- Томпсон М. Уолш Д.Н Руководство по спектрометрическому анализу с индуктивно-связанной плазмой. Москва: Недра. - 1988.- 288 с.

- Чудинов Э.Г., Варванина Г.В. Журн. аналит. химии. 1989. 44. № 5. С. 814-826.

- К.Н.Беликов, Л.И.Михайлова, Н.И.Шевцов, А.Б.Бланк. Особенности определения микропримесей в неорганических материалах методом ICP-AES // Вестник Харьковского национального университета. 2003. № 596. Химия. Вып. 10(33), с. 99-105.

Допоміжна література

- Блохин М.А., Швейцер И.Г. Рентгеноспектральный справочник. – М.: Наука, 1982. – 374 с.

- Бердиков В.В., Иохин Б.С., Григорьев О.И., Буров В.П., Стовбур В.И. Снижение предела обнаружения тяжелых элементов в рентгенофлуоресцентном анализе // Прикладная ядерная спектроскопия. – 1983. – № 12. – С. 139-142.

- Streli C., Wobrauschek P., Ladisich W., Rieder R., Ainginder H. Total reflection X-ray fluorescence analysis of light elements  under various exitation conditions // X-ray Spectrom. – 1995. – Vol. 24, № 3. – P. 137-142.

- Belikov K. N., Blank A.B., Shevtsov N.I., Morgunov E.I. Application of energy-dispersive X-ray fluorescence spectroscopy in the production of inorganic functional materials // Functional materials. – 1999. –Т. 6, № 1. – P.139-142.

- Загородний В.В. Влияние физико-механических характеристик порошковых материалов на интенсивность рентгеновских флуоресцентных спектров элементов // Журн. аналит. химии. – 1992. – Т. 47, №8. – С. 1428-1438.

- Калинин Б.Д., Плотников Р.И. Рентгенофлуоресцентный анализ следов вещества // Завод. Лаб. – 1998. – Т.64, № 2. – С. 16-24.

- Беликов К.Н., Шевцов Н.И., Бланк А.Б. Рентгенофлуоресцентное определение подвижных форм токсичных элементов в луговых черноземах // Журн. аналит. химии. – 1997. – Т.52, № 8. – С. 872-875.

- Mirenskaya I.I., Shevtsov N.I., Blank A.B., Belikov K.N. X-ray fluorescence analysis of multicomponent oxide materials: Accuracy control // Journal of alloys and compounds. – 1999. – Vol. 286. – P. 76-79.

- Золотов Ю.А., Цизин Г.И., Дмитриенко С.Г., Моросанова Е.И. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов из растворов: применение в неорганическом анализе. — М.: Наука, 2007. — 320 с.

- Москвин Л.Н., Царицына Л.Г.. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. — Л.: Химия, 1991. — 256 с.

- Унифицированные методы исследования качества вод. Тестовые методы анализа вод. Под ред. Кравченко М.С., Осыка В.Ф. — М., 1990. — 120 с.

- Пантелеев Г.П., Цизин Г.И., Формановский А.А., Старшинова Н.П., Седых Э.М., Кузьмин Н.М., Золотов Ю.А. Сорбционно-атомно-эмиссионное (с индуктивно-связанной  плазмой) определение металлов в высокоминерализованных природных водах // Журн. аналит. химии. – 1991. – T. 46, № 2. – C. 355-360.

- К.Н. Беликов, Н.Н. Гребенюк, Т.В. Друзенко, Е.П. Кисиль, Л.И. Беликова. Микроволновое разложение образцов органического происхождения при определении,примесей методами атомно-абсорбционной спектрометрии, атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и инверсионной вольтамперометрии // Вопросы химии и химической технологии, № 3, 2005, С. 9-12.

- Дерфель К.. Статистика в аналитической химии. — М.: Мир, 1994. — 268 с.

Інформаційні ресурси

http://www.mrfn.org/ucsb/chem/icp.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Inductively_coupled_plasma_atomic_emission_spectroscopy

http://www-odp.tamu.edu/publications/tnotes/tn29/technot2.htm

http://www.unn.ru/books/met_files/RFA.pdf

http://spectronxray.ru/support/service/basic-rfa/